## 1a Pagina
MODELLO AAT
Avviso d'impianto acqua
La richiesta deve essere inoltrata al Servizio di Approvvigionamento Idrico con almeno xx giorni d'anticipo
Installatore concessionario AAT |  |  |  | Proprietario dell'allacciamento
Ditta |  |  |  | Cognome
Responsabile |  |  |  | Nome
Via e no. |  |  |  | Via e no.
CAP e Luogo |  |  |  | CAP e Luogo
Telefono |  |  |  | Telefono
E-Mail |  |  |  | E-Mail
Ubicazione dell'installazione |  |  |  | Intestatario delle fatture
(se diverso dal proprietario dell'allacciamento)
Mappale no. |  |  |  | Cognome
Via e no. |  |  |  | Nome
CAP e Luogo |  |  |  | Via e no.
CAP e Luogo
FALSE | In zona edificabile |  |  | Telefono
FALSE | Fuori zona edificabile |  |  | E-Mail
Tipo di installazione
FALSE | Uso domestico | FALSE | Uso industriale e commerciale
FALSE | Usi pubblici e fontane | FALSE | Uso agricolo e zootecnico
FALSE | Nuovo allacciamento | FALSE | Allacciamento di cantiere
FALSE | Rifacimento | FALSE | Modifica impianto interno
FALSE | Dismissione | FALSE | Altro:
Tempistiche
FALSE | Allacciamento di cantiere |  |  |  | Data auspicata (da - a):
FALSE | Nuovo/Rifacimento/Dismissione allacciamento |  |  |  | Data auspicata:
FALSE | Modifica impianto/Altro |  |  |  | Data auspicata:

## 2a pagina
Modello AAT - Avviso d'impianto acqua
Informazioni tecniche
Compilare i campi azzurri secondo il caso. I campi grigi vengono completati automaticamente tramite la compilazione dei campi azzurri degli Allegati 1 e 2
Riassunto dei consumi
FALSE | Metodo semplificato (vedi Allegato 1, secondo SVGW W3 (2013), cap. 2.1.2)
FALSE | Calcolo specifico (allegare documentazione e calcolo completo)
Acqua potabile |  | l/s | LU | Acqua industriale | l/s
Installazione domestica (QT) |  | 0 | 0 | Produzione di freddo (QA) | 0
Installazione speciale (QA) |  | 0 |  | Produzione di caldo (QA) | 0
Portata volumica totale (QD) |  | 0 |  | Portata volumica totale (QD) - 100% | 0
Dispositivi di sicurezza secondo Allegato 2 |  |  |  | Acqua calda
Dispositivo di protezione |  | 0 | EA | Temperatura acqua calda sanitaria* [°C]
Dispositivo di protezione |  | 0 | BA | Volume scalda acqua [l]
Dispositivo di protezione |  | 0 | AB | Potenza termica scalda acqua [kW]
Dispositivo di protezione |  | 0 | Altro | Dimensione valvola di sicurezza ["] |  | 0
* la temperatura raccomandata dall’UFSP è di 60 °C
Altezza impianto interno |  |  |  | Allacciamento interno
Differenza di altezza tra punto d'entrata nell'edificio e punto di prelievo più in alto [m] |  |  |  | Materiale
Diametro (DN)
Perdita di pressione geodetica [bar] |  |  | 0
Avvertenze per l'installatore e il proprietario dell'impianto:
· | In caso di approvazione dell'Avviso d'impianto acqua, vi sarà ritornata una copia dello schema d'impianto approvato unitamente al formulario "Avviso d'impianto acqua terminato". Vogliate prendere contatto con il Servizio di Approvvigionamento Idrico per concordare i termini di esecuzione delle opere di sua competenza. L'installatore è tenuto a fornire la data esatta al più tardi 15 giorni prima dell'esecuzione dell'allacciamento. In caso di mancata informazione l'azienda non garantisce l'intervento.
· | Al termine dei lavori il Servizio di Approvvigionamento idrico procederà al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente dopo il il superamento del collaudo, e secondo Regolamento del Servizio.
· | Con il collaudo, il Servizio di Approvvigionamento Idrico non si assume la responsabilità della corretta esecuzione che rimane di competenza dell'installatore.
· | L'installatore incaricato di progettare e realizzare l'installazione sanitaria utilizzando esclusivamente armature, rubinetteria e sistemi di condotte omologati dalla SVGW.
· | L'installatore dichiara di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e di aver compilato tutti i campi richiesti in maniera veritiera.
· | Per tutti gli altri aspetti non menzionati nel presente documento, fa stato il Regolamento del Servizio di Approvvigionamento Idrico.
ALLEGATI: 2 copie dello schema di principio (indicazione diametri condotte e rappresentazione batteria sanitaria), pianta dell'edificio con indicazione ubicazione batteria sanitaria, estratto planimetrico.
Data: |  |  | Installatore concessionario AAT:
Timbro e firma
Proprietario (o Amministrazione):
Nome, cognome e firma

## Allegato 1
Modello AAT - Avviso d'impianto acqua
Allegato 1 - Calcolo consumo di acqua dell'impianto interno
Vedi Cap. 2 Direttiva W3 SVGW
Apparecchi di consumo | Diametro ["] | Punti prelievo |  | Unità LU | Totale LU
|  | AF | AC
Lavamani | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavabo-canale | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavabo | 1/2" |  |  | 1 | 0
Bidets | 1/2" |  |  | 1 | 0
Cassetta di risciacquo | 1/2" |  |  | 1 | 0
Automatico bevande | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavello cucina | 1/2" |  |  | 2 | 0
Rubinetto per balconi | 1/2" |  |  | 2 | 0
Doccia parrucchiere | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavastoviglie | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavatoio | 1/2" |  |  | 2 | 0
Vuotatoio | 1/2" |  |  | 2 | 0
Rabbocco piscina | 1/2" |  |  | 2 | 0
Doccia | 1/2" |  |  | 2 | 0
Vasca da bagno | 1/2" |  |  | 3 | 0
Lavatrice <6 Kg | 1/2" |  |  | 2 | 0
Pissoir automatico | 1/2" |  |  | 3 | 0
Doccia per stoviglie | 1/2" |  |  | 2 | 0
Rubinetto giardino / autorimessa | 1/2" |  |  | 5 | 0
TOTALE UNITÀ USO DOMESTICO (LU) |  |  |  |  | 0
PORTATA VOLUMICA QT [l/s] |  |  |  |  | 0
APPARECCHI CON GRANDE PORTATA |  | DN (mm) |  | punti prelievo |  | l/s
Doccia e vasca grande, rub. giardino 3/4", ecc.
IRRIGAZIONE AUTOMATICA |  | DN (mm) |  | punti prelievo |  | l/s
Condotta irrigazione
INSTALLAZIONI ANTINCENDIO |  | DN (mm) |  | punti prelievo |  | l/s
Postazione antincendio |  |  | 1 |  |  | 0
Idranti con by-pass antincendio
PISCINE | [5 empty] | l/s
Riempimento piscine
ACQUA UTILIZZATA PER UN PROCESSO | [5 empty] | l/s
Impianto per la produzione di freddo
Impianto per la produzione di caldo
PORTATA VOLUMICA QD [l/s] |  |  |  |  | 0

## Allegato 2
Modello AAT - Avviso d'impianto acqua
Allegato 2 - Disposizioni di protezione contro i ritorni d'acqua
Vedi Direttiva W3/C1 SVGW
Utilizzo | Dichiarare la presenza | Sigla dispositivo di protezione
Dopo contatore: Acqua calda sanitaria: |  | EA
Impianto riscaldamento senza additivi: Irrigazione goccia a goccia: |  | CA
Impianto: irrigazione, chimico, autolavaggio, disinfezione, raffreddamento, dentista: |  | BA
Piscina, impianto per utilizzo acqua piovana, abbeveramento animali, doccette WC e bidet: |  | AB
Altro:
Matrice di protezione per i dispositivi e le relative categorie di fluido secondo la Direttiva W3/C1 SVGW

## Dati
Disposizioni di protezione contro i ritorni d'acqua
Sì
No