**Collaudo/Controllo d’impianto acqua**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Installatore concessionario AAT** | |  | **Proprietario dell’allacciamento** | |
|  | | | | |
| Ditta |  |  | Cognome |  |
| Responsabile |  |  | Nome |  |
| Via e no. |  |  | Via e no. |  |
| CAP e Luogo |  |  | CAP e Luogo |  |
| Telefono |  |  | Telefono |  |
| E-mail |  |  | E-mail |  |
|  | | | | |
| **Ubicazione dell’installazione** | |  |  | |
|  | | | | |
| Mappale no. |  |  |  |  |
| Via e no. |  |  |  |  |
| CAP e Luogo |  |  |  |  |

**Lista di controllo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conforme | Non conforme | Non necessario |
| Verifica della conformità SVGW dei materiali delle condotte di distribuzione dell’acqua sanitaria (dove visibile) |  |  |  |
| Verifica della conformità SVGW dei componenti della batteria sanitaria |  |  |  |
| Verifica della conformità SVGW dell’accumulatore sanitario e di eventuali apparecchi di trattamento dell’acqua (allegare le schede tecniche e le omologazioni) |  |  |  |
| Verifica della corretta disposizione degli elementi della batteria sanitaria principale (rubinetto principale, contatore, dispositivo di protezione, riduttore di pressione). |  |  |  |
| Verifica dispositivi di protezione contro il ritorno d’acqua (valvola di ritegno, disgiuntore, ecc.) su eventuali partenze verso impianti sensibili (irrigazioni, piscine, lavaggi, rubinetti interrati, ecc.) |  |  |  |
| Posa valvola di sicurezza e valvola di ritegno controllabile su partenza di alimentazione dell’accumulatore sanitario. |  |  |  |

Descrivere eventuali osservazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Superato | Superato con riserva | Non superato |
| Sulla base delle informazioni raccolte il collaudo/controllo è: |  |  |  |

Descrivere eventuali osservazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo e data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma del proprietario |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo e data | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma Servizio Approvv. Idrico |  |