## 1a Pagina
LOGO AAP / COMUNE
Pagina da personalizzare con i dati dell'utente, le richieste specifiche dell'AAP, dati installatore…

## 2a pagina
Informazioni tecniche: compilare i campi di testo secondo il caso
Tipologia utenza: | usi domestici |  |  | usi pubblici e fontane
| uso agricolo e zootecnico |  |  | industrie e altre attività commerciali
Riassunto consumi secondo allegato 1:
Acqua potabile | l/s | LU | Acqua industriale |  | l/s
Installazione domestica (QT) | 0 | 0 | Produzione di freddo (QA) |  | 0
Installazione speciale (QA) | 0 |  | Produzione di caldo (QA) |  | 0
Portata volumica totale (QD) | 0 |  | Portata volumica totale (QD) - 100% |  | 0
Dispositivi di sicurezza secono allegato 2: |  |  | Acqua calda:
Dispositivo di protezione | 0 | EA | Temperatura acqua calda sanitaria (°C) |  |  | 60
Dispositivo di protezione | 0 | BA | Volume scalda acqua (l) |  |  | 0
Dispositivo di protezione | 0 | AB | Potenza termica scalda acqua (kW) |  |  | 0
Dispositivo di protezione | 0 | Altro | Dimensione valvola di sicurezza (") |  |  | 0
Altezza impianto interno: |  |  | Allaciamento interno:
Differenza di altezza tra il punto d'entrata nell'edificio e il punto di prelievo più in alto (m) |  |  | Materiale
Diametro (DN)
Perdita di pressione geodetica (bar) |  | 0
Avvertenze per l'installatore e il proprietario dell'impianto:
● Se l'avviso impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d'impianto approvato unitamente al formulario di avviso impianto terminato. Per concordare i termini di esecuzione dell'allacciamento vogliate prendere contatto con l'azienda dell'acqua. L'installatore è tenuto a fornire la data esatta al più tardi 15 giorni prima dell'esecuzione dell'allacciamento. In caso di mancata informazione l'azienda non garantisce l'intervento. ● Al termine dei lavori l'azienda procederà al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente dopo aver accertatao l'ottenimento dell'abitabilità secondo l'art. 6.2.2.1 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, se l'impianto non presenterà lacune di entità tecnica legate all'igiene dell'acqua e dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dell'allacciamento e l'inoltro dei relativi formulari commerciali (contratto di fornitura del cliente e avviso impianto terminato compilato e firmato dall'installatore). ● Con il collaudo dell'impainto interno l'azienda non si assume, nei confronti del cliente, la responsabilità della corretta esecuzione dell'impianto interno. L'installatore, attraverso il collaudo effettuato dall'azienda dell'acqua, non viene svincolato dalle sue responsabilità nei confronti del cliente. ● Il sottoscritto installatore incaricato di progettare e realizzare l'installazione sanitaria dal proprietario dell'allacciamento, dichiara di aver utilizzato esclusivamente armature, rubinetteria e sistemi di condotte omologati dalla SSIGA. Dichiara inoltre di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e di aver compilato tutti i campi richiesti in maniera veritiera. Per tutti gli altri aspetti non menzionati nel documento avviso impianto acqua fanno stato i regolamenti generali delle aziende per la fornitura di acqua.
ALLEGATI: 2 copie dello schema di principio (indicazione diametri condotte e rappresentazione batteria sanitaria),
pianta dell'edificio con indicazione ubicazione batteria sanitaria, estratto planimetrico.
Data: |  | Installatore o impresa di costruzione:
Timbro e firma
Amministrazione o proprietario:
Nome, cognome e firma

## Allegato 1
ALLEGATO 1: calcolo consumo di acqua dell'impianto interno
(Vedi cap. 2 Direttiva W3 SSIGA )
Apparecchi di consumo | Diametro (") | Punti prelievo |  | Unità LU | Totale LU
|  | AF | AC
Lavamani | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavabo-canale | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavabo | 1/2" |  |  | 1 | 0
Bidets | 1/2" |  |  | 1 | 0
Cassetta di risciacquo | 1/2" |  |  | 1 | 0
Automatico bevande | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavello cucina | 1/2" |  |  | 2 | 0
Rubinetto per balconi | 1/2" |  |  | 2 | 0
Doccia parrucchiere | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavastoviglie | 1/2" |  |  | 1 | 0
Lavatoio | 1/2" |  |  | 2 | 0
Vuotatoio | 1/2" |  |  | 2 | 0
Rabbocco piscina | 1/2" |  |  | 2 | 0
Doccia | 1/2" |  |  | 2 | 0
Vasca da bagno | 1/2" |  |  | 3 | 0
Lavatrice <6 Kg | 1/2" |  |  | 2 | 0
Pissoirs automatico | 1/2" |  |  | 3 | 0
Doccia per stoviglie | 1/2" |  |  | 2 | 0
Rubinetto giardino / autorimessa | 1/2" |  |  | 5 | 0
TOTALE UNITÀ USO DOMESTICO (LU) |  |  |  |  | 0
PORTATA VOLUMICA QT (l/s) |  |  |  |  | 0
APPARECCHI CON GRANDE PORTATA |  | DN (mm) |  | punti prelievo |  | l/s
Doccia e vasca grande, rub. giardino 3/4", ecc.
IRRIGAZIONE AUTOMATICA |  | DN (mm) |  | punti prelievo |  | l/s
Condotta irrigazione
INSTALLAZIONI ANTINCENDIO |  | DN (mm) |  | punti prelievo |  | l/s
Postazione antincendio | [5 empty] | 0
Idranti con by-pass antincendio
PISCINE | [5 empty] | l/s
Riempimento piscine
ACQUA UTILIZZATA PER UN PROCESSO | [5 empty] | l/s
Impianto per la produzione di freddo
Impianto per la produzione di caldo
PORTATA VOLUMICA QD (l/s) |  |  |  |  | 0

## Allegato 2
ALLEGATO 2: dispositivi di protezione contro i ritorni d'acqua
(Vedi Complemento 1 Direttiva W3 SSIGA)
Utilizzo | Dichiarare la presenza | Sigla disposizivo di protezione
Acqua calda sanitaria: |  | EA
Impianto: irrigazione, piscina, chimico, autolavaggio, disinfezione, raffreddamento, dentista: |  | BA
Impianto galvanico: |  | AB
Impianti per l'utilizzo di acqua piovana: |  | AA/AB/AC/…
Altro:
Matrice di protezione per i dispositivi e le relative categorie di fluido secondo il Complemento 1 della Direttiva W3 della SSIGA